附件：

1.授权委托书模板

2.《墨子实验室任意函数信号发生器报价单》

3. 技术规格响应/偏差表

附件 1

授权委托书

本人            （姓名）系           （报价供应商名称） 的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改   任意函数信号发生器        （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关一切事宜，其法律后果由我方承担。

本授权委托书于           年          月          日签字生效。

代理人无转委托权。

报价供应商名称：            （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

委托代理人：                       （签字）

年            月            日

后附：法定代表人身份证明或委托代理人身份证明复印件（身份证正反面），并盖公章。

资格承诺声明函

致墨子实验室：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                                   ，统一社会信用代码为                                ，法定代表人（单位负责人）为    ，联系方式为                  。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

四、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

五、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。如有弄虚作假，我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任，同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签名或盖章）：

2025 年  9 月 12  日

注：

1.供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应询价文件要求，按无效文件处理。

2.供应商的法定代表人（负责人）或者授权代表的签字或盖章应真实、有效。

营业执照扫描件（盖公章）

信用中国截图（盖公章）

售后服务承诺

单位：（公章）

附件 2

墨子实验室任意函数信号发生器项目报价单

单位：（公章）

| 项目名称 | 采购内容 | 总报价（元） | 供货期 （交付成果期限） | 质量情况 | 质保期（服务期） | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任意函数信号发生器 | 按技术规格要求提供产品，共1台 | （含税） | 合同签订后 天内交付 | 满足技术规格要求，满足行业标准 |  |  |  |
| 服务承诺： |  |  |  |  |  |  |  |

附件 3

墨子实验室任意函数信号发生器技术规格响应/偏差表

单位：（公章）

| 序号 | 规格描述（测试条件见附件规格书） | 备注 | 响应/偏差情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | *1. 双通道输出，可独立设置； |  |  |
| 2 | *2. 最大采样率不小于2GSa/s； |  |  |
| 3 | *3. 最大正弦波频率不小于250MHz； |  |  |
| 4 | 4. 最大方波频率不小于160MHz； |  |  |
| 5 | 5. 最大锯齿波频率不小于2.5MHz； |  |  |
| 6 | 6. 最小脉冲宽度不大于3ns； |  |  |
| 7 | 7. 负载为50Ω时最大输出幅度5Vpp； |  |  |
|  | 8. 负载为高阻时最大输出幅度10Vpp； |  |  |
| 8 | 9. 输出幅度单位支持V和dBm； |  |  |
|  | 10. 总谐波失真不大于0.04%； |  |  |
|  | 11. 支持 AM、FM、PM、FSK等调制方式，可用内置源调制也可以用外部信号调制； |  |  |
|  | 12. 支持扫描输出功能，最大扫描时间不小于500秒； |  |  |
|  | *13. 具有实时波形观测功能，可以直接在屏幕上观测DUT上的实际波形(不是波形示意图)，实测波形会对DUT上的频率、幅度、波形形状和阻抗变化瞬时做出反应； |  |  |
|  | 14. 应支持外部输入信号与发生器信号叠加输出功能； |  |  |
|  | *15. 每通道标配不少于16M点任意波存储深度； |  |  |
|  | 16. 可通过选件扩展至128M点存储深度； |  |  |
|  | 17. 可通过选件实现任意波形序列输出功能，序列最多支持256步，可将由多个任意波文件组，成输出序列按设定的顺序、循环或按触发条件将序列中的任意波形生成并输出； |  |  |
|  | 18. 应具有 GPIB、千兆以太网以及USB2.0程控接口； |  |  |
|  | 19. 屏幕尺寸不小于9英寸，触控彩色液晶显示屏； |  |  |
|  | *20. 仪器本身应具有任意波编辑功能，支持触屏手绘创建任意波形功能； |  |  |
|  | 21. 界面语言应支持多语言，包括简体中文和繁体中文； |  |  |
|  | 22. 保修3年。 |  |  |

技术规格响应/偏差其他说明：